MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

C.C.T.P

Objet du marché

Travaux d’aménagement de sécurité et création de parking rue Bernard du Treuil et extension du réseau d’assainissement rue de Tartifume

Assistant à Maître d’Ouvrage	Maître d’Ouvrage

SOMMAIRE

CHAPITRE I – DEFINITION DE L’OPERATION

Article I 1 - Nature de l’opération
Article I 2 – Directives Techniques Générales
Article I 3 – Consistance des travaux
Article I 4 – Travaux hors marché
Article I 5 – Informations diverses

CHAPITRE II – PROVENANCE DS MATERIAUX

Article II 1 - Provenance des matériaux
Article II 2 – Vérification et réception des matériaux et produits
Article II 3 – Evacuation des matériaux
Article II 4 - Assainissement
Article II 5 – Fourniture pour enduits, mortiers et bétons
Article II 6 – Granulats pour mortiers et bétons
Article II 7 – Liants hydrauliques
Article II 8 – Matériaux pour enrobés

CHAPITRE III – MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Article III 1 – Connaissances des lieux et des conditions de travail
Article III 2 – Sécurité et signalisation des chantiers
Article III 3 - Piquetage
Article III 4 – Nettoyage et protection des ouvrages
Article III 5 - Terrassements
Article III 6 – Ouvrage pour l’écoulement des eaux
Article III 7 - Bordures
Article III 8 – Mobilier urbain
Article III 9 – Essais
Article III 10 – Dossier de récolement
Article III 11 - Récolement

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CHAPITRE I : DEFINITION DE L’OPERATION

ARTICLE 1 – NATURE DE L’OPERATION
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières concerne :
Travaux d’aménagement de sécurité et création de parking rue Bernard du Treuil et extension du réseau d’assainissement rue de Tartifume
ARTICLE I 2 – DIRECTIVES TECHNIQUES GENERALES
L’ensemble des prestations du présent marché est soumis :
Aux normes homologuées par Association Française de Normalisation voir annexe au CCTP
Au code de la voirie routière
Au règlement de voirie en vigueur à la date des travaux
Au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), en vigueur, et applicables aux marchés publics de travaux.

ARTICLE I 3 – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Marché en 1 lot : Travaux d’aménagement de sécurité et création de parking rue Bernard du Treuil et extension du réseau d’assainissement rue de Tartifume

ARTICLE I 4 – TRAVAUX HORS MARCHE
Sans objet

ARTICLE I 5 – INFORMATIONS DIVERSES
Les travaux seront exécutés : sous route barrée
Préambule
Les définitions des prix figurant aux bordereaux des prix comprennent toutes les fournitures et les mises en œuvre nécessaires à la complète réalisation des travaux définis dans le présent CCTP, les plans et profils. Elles comprennent notamment, les chargements, transports et déchargements nécessaires, la fourniture et la pose de panneaux pour la signalisation temporaire de chantier, les dispositifs pour assurer l’accès aux riverains, le nettoyage des voies publiques en cours et en fin de travaux, la remise en état des emplacements mis à disposition pour le stockage des matériaux et matériels nécessaires à l’exécution des travaux, le nivellement des lieux de dépôt des déblais.
Profils
Il faudra, dans la mesure du possible, suivre le terrain naturel. Dans cet optique, les profils seront définis sur place.

Implantations
L’implantation des ouvrages à exécuter est à la charge des entreprises. Elle se fera en présence du maître d’oeuvre.
Signalisation
Pendant toutes les périodes d’activité et d’interruption d’activité, de jour comme de nuit, l’entrepreneur aura la charge du maintien et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité mis en place.
Accès
Les modalités d’information aux riverains seront décidées lors de la réunion de coordination programmée avant le démarrage des travaux.
Les accès aux riverains, dépendances, devront être maintenus dans les meilleures conditions possibles, notamment par l’installation de passerelles munies de mains courantes et offrant un maximum de sécurité.
Services publics
Les entreprises devront veiller à la bonne conservation des canalisations publiques ou privées et en cas de perturbations dans leur fonctionnement, quel qu’en soit l’origine, faciliter l’intervention des services de maintenance concernés.

CHAPITRE II : PROVENANCE DES MATERIAUX

ARTICLE II 1 - PROVENANCE
Tous les matériaux et produits nécessaires à l’exécution des travaux seront fournis par l’entrepreneur. Ils devront provenir de carrières et d’usines agréées par l’Administration et être conformes aux normes françaises en vigueur le 1 er du mois de la remise des offres.
ARTICLE II 2 – VERIFICATION ET RECEPTION DES MATERIAUX ET PRODUITS
Tous les matériaux et produits seront vérifiés et reçus avant leur emploi. Ils seront, à cet effet, disposés par l’entrepreneur sera tenu de faire enlever sur le champ ceux qui seront rebutés et d’en approvisionner d’autres. S’il ne se conforme pas à cette prescription, le Maître d’œuvre pourra, aux frais de l’entrepreneur, faire transporter d’office aux décharges publiques, le sable, les ciments, pierres et cailloux, etc… et marquer à la peinture les tuyaux, etc… qui, ayant été rebutés, seront maintenus sur le chantier.
L’entrepreneur aura à supporter tous les frais relatifs à la vérification et à la réception des matériaux et produits, notamment les frais d’analyses que le Maître d’œuvre pourrait ordonner.
Nonobstant cette réception, les matériaux et produits qui, soit au moment de l’emploi soit après, jusqu’à la réception des ouvrages, seraient reconnus défectueux seront rebutés et remplacés aux frais de l’entrepreneur.

ARTICLE II 3 – EVACUATION DES MATERIAUX
L’entreprise chargée de l’évacuation des déblais indiquera obligatoirement au Maître d’œuvre le lieu de décharges de ces déblais (pour agrément). L’entreprise transmettra au Maître d’œuvre dans un délai de 15 jours, après la notification du marché ou ordre de service de commencement des travaux, l’accord du propriétaire de la décharge pour recevoir ces déblais ainsi que celui de la commune d’implantation, s’il ne s’agit pas d’une décharge publique gérée par ses soins.
Les exigences d’acceptation de la décharge (calibrage des déblais) sont réputées être compris dans tous les prix où il y a évacuation.
Dépose des réseaux existants : les tuyaux extrait de la tranchée devront être stockés dans des bennes à gravats bâchées. Ces bennes seront ceinturées par des barrières de type Heras avec des panneaux interdisant l’accès au public et signalant la présence de produits contenant de l’amiante. Lorsque les bennes sont pleines, l’entreprise procèdera à leur remplacement par des bennes vides et leur évacuation. Les morceaux des tuyaux qui viendront à casser lors de la mise en stockage devront être mis dans des big bag Amiante avec double enveloppe et inscription réglementaire, avant d’être eux-mêmes stockés dans les bennes.
Application de la démarche SOSED (schéma d’organisation et de suivi de l’évacuation des déchets).
Rédaction du SOSED – les dispositions préalables devront être jointes à l’offre. Dans ce document l’entreprise exposera et s’engagera sur les dispositions préparatoires suivantes :
Les centres de stockage ou lieu de réutilisation où seront acheminés les différents déchets à évacuer.
Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents types de déchets.
Les moyens de contrôle, de suivi et traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les travaux.
Pendant la période de préparation : mise au point du SOSED. Dispositions spécifiques.
Pendant la réalisation des travaux : suivi de l’application rigoureuse de la démarche SOSED – remise des bordereaux de suivi de déchets de chantier au Maître d’œuvre.
ARTICLE II 4 – ASSAINISSEMENT
Tous les matériaux répondront aux spécifications du fascicule 70 du C.C.T.G.
Tuyaux en béton
Ces tuyaux circulaires en béton armé seront conformes à la norme en vigueur.
L’écoulement des eaux sera assuré par des tuyaux de ciment centrifugés armés. Ils seront en éléments préfabriqués de 0.30 m à 0.50 m de diamètre intérieur série 135 A à joint incorporé souple ou similaire.
Tuyaux P.V.C
Ces tuyaux et raccords seront en polychlorure de vinyle non plastifiés et de couleur normalisée grise. La norme dimensionnelle et essais spécifiques seront conformes à la norme XP ENV 1401-3 et NFP 54090 telle qu’elle est prise en compte dans le fascicule 70 du C.C.T.G. Ces tuyaux seront de la série I classe 13.500 ou de classes supérieures.

Tuyaux en acier
Les tuyaux devront satisfaire aux normes en vigueur.
La protection extérieure des tuyaux devra pouvoir résister à la corrosion des sols et de la protection intérieure à l’agression des liquides transportés. Selon le revêtement utilisé, ces protections seront conformes aux normes NF A 49.150 – NF A 49.701 – NF A 49.702.
Tuyaux en polypropylène
Sans objet
Tampon fonte
Sur voirie :
Tampon fonte Ø600 articulé non ventilé cadre rond classe D400 trafic important répondant à la norme EN 124 sécurité anti retour à 90° verrouillage à 3 points avec joint amortissuer.
Sur trottoirs et accotements :
Regard chaussée hydraulique carré, dimension extérieure 500x500mm ou 400x400 mm tampon classe C250 Kn, répondant à la norme EN 124 et PMR.
Avaloirs sur voirie :
Grille plate en fonte classe C250 de dimension 750 mmx 300 mm répondant à la norme EN 124.
Avaloirs sur chaussée et accotements :
Grille plate ou concave en fonte classe C250 de dimension 500x500 mm ou 400x 400 mm répondant à la norme EN 124 et PMR.
ARTICLE II 5 – FOURNITURE POUR ENDUITS, MORTIERS ET BETONS
Les matériaux à utiliser seront conformes aux en vigueur, et en particulier les NFP 15.301 et XPP 18.305.
Ils devront parvenir d’usines agréées.
La nature des liants utilisés dépendra des attaques auxquelles ils peuvent être soumis.
L’entrepreneur proposera au Maître d’œuvre, le choix des liants, moyennant toute analyse éventuelle de l’eau du terrain à l’appui de son choix.
ARTICLE II 6 – GRANULATS POUR MORTIER ET BETONS
Les granulats pour mortier et bétons devront satisfaire aux conditions définies par la norme NFEN 12 620.
La granulométrie des granulats pour bétons hydrauliques est définie par la norme P 18 507, les analyses granulométriques étant effectuées suivant le processus décrit dans la norme P 18 560.
ARTICLE II 7 – LIANTS HYDRAULIQUES
Les liants hydrauliques devront satisfaire aux spécifications des normes NFP 15.300 et NF P 15.301 ;
Les liants utilisés seront des ciments normalisés de classe 42.5 ou 42.5R et titulaires de la marque NF – VP dont la liste est publiée tous les deux mois par l’AFNOR.

ARTICLE II 8 – MATERIAUX POUR ENROBES
Composition des enrobés :
Pour l’exécution du présent marché, la composition des enrobés doit répondre aux spécifications suivantes :
GB 3 : grave bitume de classe 3 conforme à la norme NFP 98 – 138.
BBSG : béton bitumineux semi-grenu conforme à la norme NFP 98-130.
Granulats pour grave bitume et béton bitumineux :
Les matériaux pour grave bitume et béton bitumineux seront entièrement concassés et résulteront du mélange d’au moins trois coupures granulométriques normalisées.
Ils seront de la catégorie BBIIa.
Liant pour grave bitume et béton bitumineux :
Le liant hydrocarboné utilisé doit être un bitume pur répondant aux spécifications de la norme T 65.001 ou un bitume modifié.
Fabrication et mise en œuvre des enrobés :
La fabrication et la mise en œuvre des enrobés sont définies dans la norme NFP 98-150.
Les enrobés sont fabriqués à l’aide d’une centrale de catégorie «C» «D» ou «E».
Les centrales de catégorie « SE » doivent avoir fait l’objet d’une autorisation d’emploi délivrée par la Direction des Routes. (Ministère de l’environnement, de l’aménagement du territoire).
La capacité de la centrale doit au moins de 150t/h.
Transport et mise en œuvre des enrobés :
Le bâchage des camions est obligatoire.
L’atelier de mise en œuvre est relié à la centrale par liaison radiotéléphonique. Le nettoyage du support est à la charge de l’entrepreneur.
Une couche d’accrochage à l’émulsion de bitume cationique à 69 % de bitume est réalisée mécaniquement à la rampe à raison de 400g/m² de bitume résiduel. Le répandage ne sera réalisé que sur support sec. Le répandage des matériaux enrobés est effectué au finisseur.
Toute intervention manuelle derrière le finisseur doit être réduite au minimum, en particulier l’apport d’enrobés jetés à la volée est interdite.
Qualité de l’exécution :
La régularité du profil en long et du profil en travers ne devra pas faire apparaître de flache de plus de 5 mm (profil en long) et de plus de 7 mm (profil en travers) sous l’application de la règle de 3.00 m (NFP 98.218.3).
Toute section non-conforme aux prescriptions ci-dessus sera reprise, à la charge de l’entrepreneur, jusqu’à l’obtention du résultat prescrit.

CHAPITRE III : MODE D’EXECUTION DES OUVRAGES

ARTICLE III 1 – CONNAISSANCE DES LIEUX ET DES CONDITIONS DES OUVRAGES
Par le fait même du dépôt de l’acte d’engagement, l’entrepreneur admet qu’il devra s’être assuré, pour chaque ordre de service de travaux :
De la nature et de la situation géographique des travaux.
Des conditions générales et locales concernant le niveau et la nature des eaux (nappe phréatique, écoulement des eaux pluviales diverses) ainsi que les circonstances météorologiques et climatiques.
De la nature des voies et des zones d’accès qui devront recevoir l’agrément du Maître d’œuvre et qui devront être remises en l’état initial après exécution des travaux.
Des conditions physiques propres à l’emplacement des travaux.
De l’état de tous les ouvrages et bâtiments existants dans l’emprise du chantier et à proximité du chantier.
De l’implantation et de l’état de tous les réseaux divers souterrains et aériens (France Télécom, EDF, GDF, EAU, Assainissement, Eclairage Public, Signalisations, Réseaux privés).
Des conditions de circulation générale et de desserte des zones automobile et piétonne.
Des matériels et équipements nécessaires au début et pendant la phase de chantier (clôture, signalisation, etc…).
Des phasages de travaux, liés au maintien de la circulation, à l’établissement des réseaux (aériens ou souterrains), ou à des travaux annexes.
Le stationnement et les protections de sécurité et éventuellement du P.G.S.P.S. ses conséquences sur la circulation, le stationnement et les protections de sécurité et de santé.
De toutes autres circonstances susceptibles d’avoir une incidence sur la conduite et la réalisation des travaux ainsi que sur l’environnement du chantier.
Toute carence ou erreur de l’entrepreneur dans l’obtention des renseignements ci-dessus ne pourra être invoquée par lui pour étudier les obligations de son marché. Les conséquences demeureront à sa charge.
ARTICLE III 2 – SECURITE ET SIGNALISATION DU CHANTIER
L’entrepreneur doit prendre sur son chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter les accidents, tant à l’égard de son personnel qu’à l’égard des usagers.
Il assure notamment l’éclairage et le gardiennage du chantier ainsi que leur signalisation dans les conditions ci-après. Il assure également, à ses frais, la clôture de son chantier. Il devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne soient pas une cause de danger pour la circulation publique. En particulier, il devra assurer l’accès des riverains à leur propriété privée en procédant à l’installation de passerelles pour piétons et pour véhicules légers. Ces ouvrages d’accès devront être munis de garde-corps pour assurer toute sécurité de circulation.
Il devra en outre, protéger les arbres et les arbustes compris dans l’emprise du chantier par des planches ou panneaux pour éviter tous dégâts provoqués par la circulation des engins mécaniques, soit par la manutention ou le dépôt des matériaux.
Toutes les mesures d’ordre ou de sécurité prévues dans cet article sont explicitement incluses dans les prix.
L’entreprise devra être à jour concernant les obligations réglementaires pour ses salariés concernant le retrait de l’amiante. (aptitude médicale – information et formation du personnel sur le risque de l’amiante – faire un suivi médical du personnel exposé).

ARTICLE III 3 – PIQUETAGE
3.3.1 - Implantation
L’axe général de l’ouvrage est défini sur les plans.
Toutes les opérations de piquetage nécessaires à l’exécution des travaux sont assurées par l’entreprise, à ses frais, et sous son entière responsabilité, conformément aux dispositions approuvées par le Maître d’œuvre, même si ces opérations sont réalisées en présence ou avec l’aide du représentant du Maître d’œuvre.
Il devra constamment tenir sur le chantier, tous les instruments et outils nécessaires au tracé des ouvrages et à leur vérification. Il devra disposer d’un géomètre confirmé sur le chantier.
Il est rappelé que l’entreprise devra vérifier le plan d’implantation des ouvrages et le piquetage dans un délai maximal de quinze jours. (15 jours).
3.3.2 Piquetage complémentaire
Toutes les opérations de piquetage complémentaire, nivellement et tracé autres que définies ci-dessus, nécessaires à l’exécution des travaux, seront effectuées par l’entreprise à ses frais et sous son entière responsabilité.
3.3.3 – Tolérance d’implantation
Le maximum des erreurs d’implantation qui tolérées est défini ci-après :
Longitudinalement : deux centimètres (2 cm) pour la position de l’ouvrage par rapport aux axes principaux implantés par le géomètre de l’opération
Transversalement : un centimètre (1 cm) pour les différents murs et ouvrages, les uns par rapport aux autres
ARTICLE III 4 – NETTOYAGE ET PROTECTION DESOUVRAGES
L’entrepreneur à la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu’à la réception de l’ensemble du marché.
En ce qui concerne le nettoyage final avant la réception : celui-ci doit l’enlèvement et l’évacuation des protections mises en place et le nettoyage des ouvrages ou équipements qui étaient protégés ainsi que le nettoyage des abords.
Après achèvement des travaux, mais avant leur réception, il nettoiera le chantier compris dans les limites d’emprise de tous les matériaux et excédents. Les détritus de toute nature seront transportés à la décharge de l’entreprise.
L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour éviter une quelconque pollution des terrains et des bâtiments riverains du chantier. Il devra assurer en permanence le nettoyage des voies publiques empruntées pour le transport des matériaux.

ARTICLE III 5 – TERRASSEMENTS
3.5.1 – Travaux préalables aux terrassements
Les travaux devront comprendre l’enlèvement de tous les matériaux impropres aux remblais. L’entrepreneur effectuera la découpe, le piochage, le rabotage nécessaires à l’enlèvement des couches d’enrobés ou de béton et leur évacuation à la décharge agréée pour les excédents non réutilisable.
3.5.2 – Déblais
Les déblais comprennent les terrains en place de toute nature à extraire pour la réalisation des différentes plates-formes (chaussée lourde, chaussée parking, trottoir et îlots espaces) et devront être exécutés conformément à la norme NFP 98 150.
Il ne devra pas être créé de sur-profondeur. Dans le cas où une telle profondeur aurait été accidentellement réalisée, le remblaiement nécessaire devra être exécuté conformément aux modalités prescrites par le Maître d’œuvre.
Le fond de forme devra être réglé et compacté de façon que sa densité atteigne sur trente centimètres de profondeur au moins quatre-vingt-quinze (95) pour cent de la densité optimum Proctor normal pour toutes les mesures.
Les matériaux de déblais seront évacués, sauf si le Maître d’œuvre demande un dépôt provisoire à proximité, pour être réutilisés en remblais.
3.5.3 - Remblais de fouilles et tranchées (norme NFP 98.331).
On utilisera pour le remblaiement des fouilles, des matériaux d’emprunt définis à l’article II.2 ci-dessus, lorsque les produits de d’extraction ne pourront pas être utilisés, sur indication du Maître d’œuvre.
Le remblaiement des fouilles sera effectué en conformité avec le règlement de voirie en vigueur.
3.5.4 - Protection contre les eaux
L’entrepreneur sera tenu, pendant la durée des travaux, de construire et d’entretenir les ouvrages provisoires de manière à assurer la protection des fonds de forme et couche de forme contre les eaux pluviales, qu’elles soient de ruissellement ou d’infiltration.
3.5.5 – Tolérance d’exécution des terrassements
L’entreprise sera tenue de réaliser les profils de fond de forme conformément aux dispositions indiquées dans le présent marché.
Les cotes prescrites par les documents précités devront être respectées à +/- 0.02 m (deux centimètres dans le sens vertical).
ARTICLE III 6 – OUVRAGE POUR L’ECOULEMENT DES EAUX
L’entreprise pourra assurer :
La fourniture et la pose de tuyaux, y compris ouverture et comblement de la fouille.
La confection des raccordements aux collecteurs existants.
La confection des bouches d’entrée d’eau terminée, prête à fonctionner, comprenant l’exécution de la cheminée, la mise en place de l’avaloir, reprises et finitions.
Les ouvrages seront exécutés conformément aux indications données par le Maître d’œuvre. Les canalisations raccordant les bouches d’égout aux collecteurs généraux devront être mises en place avant l’exécution du reprofilage de la couche de base de la chaussée.
Tous ces travaux seront exécutés conformément au fascicule 70 du C.C.T.G. OU aux normes correspondantes en vigueur.

ARTICLE III 7 – BORDURES
Les prescriptions ci-après ont été définies à partir des indications contenues dans le guide de mise en œuvre « Les pierres naturelles en voirie urbaine » CERTU Août 1995.
La mise en œuvre des matériaux devra être effectuée suivant les recommandations du document précité.
Assises
Quelques soient les matériaux utilisés en assise, la formulation est à adapter avec les gravillons locaux disponibles et après étude d’un laboratoire.
Béton maigre (norme NFP 98.170)
Granulats 0/20 ou 0/14 au moins de classe C 111 (norme P 18.101)
Sable au moins de classe C (norme P 18.101)
Dosage entre 20 et 250 kg de ciment CPS CEM 11/A ou 11/B 32.5 ou 42.5
Caractéristiques minimales à obtenir en laboratoire :
Soit la résistance à la traction par fendage supérieure à 1.7 MPa (norme NFP 18.408)
Soit la résistance à la compression supérieure à 20 MPa (norme NFP 18.406)
Le béton proviendra d’une centrale BPE et sera soit compacté soit vibré.
Fiche d’identité des matériaux en pierre naturelle (réf. Norme expérimentale B 10.601)
Chaque fourniture devra avoir une fiche d’identité engageant le fournisseur. Elle comportera obligatoirement les informations suivantes :
Le nom et l’adresse des fournisseurs des bordures
Les caractéristiques des pavés, dalles et bordures
L’usure au disque métallique et la résistance à la compression seront mesurées respectivement selon les normes NF B 10.508 et 10.509.
Selon les catégories d’usage les valeurs obtenus devront être les suivantes :
Usage / Essais	Catégorie 1 / Piétons	Catégorie 2 / Véhicules Légers	Catégorie 3 a / Poids Lourds / Trafic Faible	Catégorie 3 b / Poids Lourds / Trafic Moyen
Valeur minimale / En MPa à la résistance à la compression	40	40	60	80
Usure maximale au disque métallique en mm	32	32	32	25

La masse volumique devra être supérieure à 2.5 (norme NFP 18.554) et le coefficient d’absorption d’eau inférieur à 2% (norme NFP 98.304).

Gélivité
Quelque soit leur usage, les matériaux devront être capables de supporter au minimum 144 cycles de gel-dégel en zone de gel modéré ou faible (norme NFP 98.401).
Macro-texture
La mesure de macro-texture sera réalisée sur l’élément seul s’il est assez grand ou si les éléments unitaires posés conformément aux règles de mise en œuvre, sera faite par l’essai de hauteur au sable appelé « HS vraie » (norme NFP 98.216.1).
La valeur minimale conseillée, pour des zones soumises à la circulation automobile (catégorie 3) est de : HSv > 0.5 mm.
Micro-texture
La mesure de micro-texture sera réalisé sur des éléments unitaires sera faite par l’essai STRT, mesure de la rugosité de surface à l’aide du pendule de frottement (norme NF P 18.578).
La valeur minimale conseillée, pour des zones soumises à la circulation automobile (catégorie 3) est de : SRT > 0.45.
Autres caractéristiques
L’aspect et les tolérances dimensionnelles sont définis dans la norme NF P 98.401. Poséssur un lit de mortier de résine avec une semelle béton de 0.10 m d’épaisseur, joints au mortier de résine. Ces matériaux devront répondre à la norme NF P 98.304.
ARTICLE III 8 – PREPARATION, COORDINATIONET EXECUTION DES TRAVAUX
Sans objet
ARTICLE III 9 – MOBILIER URBAIN
Sans objet
ARTICLE III 10 – ESSAIS
Compactage
Contrôle par l’entreprise
Les prix de fourniture et pose de canalisations comprennent l’auto-contrôle du compactage, à savoir un essai type PANDA (ou similaire) sur chaque section de tranchée ouverte sous chaussée, y compris pour les traversées d’eaux pluviales. Les résultats de ces essais étant communiqués au Maître d’œuvre.
ARTICLE III 11 – DOSSIER DE RECOLEMENT
Sans objet

Lu et approuvé,	Lu et approuvé par l’entrepreneur,

A, , le	A, , le